Klutene **lagres på kjølerom** inntil de brukes. Vask og desinfiser hendene før prøveuttak.

Ta prøve på ulike steder **under produksjon FØR vask**, for eksempel:

* Av utstyr som er i direkte kontakt med produkt
* Av sluk
* Av flater som er utsatt for kondens (kan gi grobunn for bakterier): gummilist, kjøleromsdør, naler, o.l.
* Av arbeidssko i ren sone
* På steder det er vanskelig med renhold eller ujevne flater/sveiser som er vanskelig å rengjøre
* Samme klut kan benyttes på flere flater innen samme kategori, for eksempel diverse produksjonsutstyr
1. Riv av forseglingen på posen.
2. Ta kluten ut av posen.
3. Tørk godt over flaten(e) som skal tas prøve av.
4. Legg kluten tilbake i posen.
5. Surr posen igjen og «lås» med klipsene.
6. Husk å **merke posen** med prøvenr. eller uttakssted.
7. Send den tilbake til Matråd AS med kjøleelement
så fort som mulig.

**Mottak av prøver: mandag-torsdag 08.00-14.30**

Våre generelle betingelser: [https://www.matrad. no/om-oss/generelle-vilkar](https://www.matrad.no/om-oss/generelle-vilkar)



Telefon: 91 90 96 56, e-post: post@matrad.no

Matråd AS

Havsjøveien 309

7374 Røros

|  |
| --- |
| **Vennligst fyll inn kunde- og uttaksinformasjon** |
| **Kundens navn:** |  |
| **Adresse, postnummer:** |  |
| **Telefon:** |  |
| **E-post:** |  |
| **Faktura-epost:** |  |
| **Prøvetaker:** |  |
| **Uttaksdato og kl.slett:** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prøvenr.:** | **Prøvested:** | **Listeria monocytogenes** | **Salmonella** |
| **1** |  | [ ]  |[ ]
| **2** |  |[ ] [ ]
| **3** |  |[ ] [ ]
| **4** |  |[ ] [ ]
| **5** |  |[ ] [ ]

